UCHWAŁA  Nr  III/ 20 / 2006

# RADY MIEJSKIEJ w GORZOWIE ŚL.

# z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków.

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr. 23 poz. 220, Nr. 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr. 153 poz. 1271,  Nr. 214 poz. 1806,z 2003 r. Nr.80 poz. 717, Nr. 162 poz. 1568, z 2004 r  Nr 102 poz. 1055 , Nr.116 poz. 1203,Nr. 167 poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172 poz. 1441  ,

oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków  / Dz. U . Nr. 72 , poz. 747, z 2002 r. Nr. 113 poz. 984, z 2004 r. N r. 96 poz. 959, Nr. 173 poz. 1808, z 2005 , Nr. 85 poz. 729,Nr. 130 poz.1087, / Rada Miejska  uchwala :

# REGULAMIN

# DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA  ŚCIEKÓW.

obowiązujący na terenie Gminy Gorzów Śl.

#### ROZDZIAŁ I

### Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy Gorzów Śl.,  w tym prawa i obowiązki Zakładu oraz odbiorców.

§2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr72, poz. 747 ze zm.),

2) odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy,

3) zakład  -  rozumie się  przez to Zakład Usług Komunalnych  w Gorzowie Śl.

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie   czerpalnym wody,

6) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy,

7) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący do ustalenia  ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

8) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

9) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

## ROZDZIAŁ II

### Minimalny poziom usług świadczonych przez Zakład

w zakresie dostarczania wody i  odprowadzania ścieków oraz obowiązki

Odbiorców warunkujące jego utrzymanie

§3

1. Zakład zgodnie z przepisami ustawy zapewnia następujący minimalny poziom usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków  poprzez:

- dostawę wody o jakości spełniającej warunki określone w rozporządzeniu ministra zdrowia; przez sieć wodociągową  o minimalnym ciśnieniu w przyłączu wodociągowym przed każdym punktem czerpalnym wynoszącym 0,05 MPA,

- okresową legalizację wodomierzy głównych na własny koszt,

- uruchamianie zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody ,

- odprowadzanie określonej w umowie ilości ścieków ,

- udzielanie odbiorcom usług informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków , w tym o awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ,

- powiadomienie odbiorców usług  o przerwach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

2. W umowie Zakład może zaniechać ustaleń  dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.

§4

1. Zakład, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

1) budowę urządzeń  wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ,w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

2.Zakład ma prawo do przeprowadzania kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§5

1.Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład , a w szczególności do:

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne             zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu cieplej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3) natychmiastowego powiadamiania Zakładu o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

4) nie dokonywania zmian , bez uzgodnień z Zakładem , uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

5) utrzymywania pomieszczeń w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym  jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające  jego prawidłowego

działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

6) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

7) udostępnienia dokumentacji technicznej , danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez  Zakład oraz  ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,

8) udostępnienia własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Zakład ,

9) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego  wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 6

1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego ,będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez  Zakład , Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia  zagrożenia.

2.W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania , Zakład ma prawo podjąć  wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia.

Działania Zakładu nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.

.ROZDZIAŁA III

#### Szczególne warunki i tryb zawierania

oraz rozwiązywania umów  z odbiorcami

A. Postanowienia ogólne

§ 7

Postanowienia umów zawieranych przez  Zakład z Odbiorcami nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz

postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8

1. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Zakładu ,odpowiedzialność  Zakładu za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Zakład urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2.Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 9

1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem  postanowień ust. 2.

2.  Zakład zawiera umowy na czas określony:

1) z osobą której tytuł prawny do nieruchomości został ustanowiony na czas określony,

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§10

1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji.

§ 11

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Zakładu , skutkującej zmianą Odbiorcy,  Zakład zawiera umowę z nowym Odbiorca, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

B. Zasady zawierania umów

§12

1. Wraz z wnioskiem o przyłączenie osoba wnioskująca jest zobowiązana przedstawić dokument określający aktualny tytuł prawny przyłączanej nieruchomości.

2. Zakład może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

3. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania  Zakładu o utracie przez niego prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania  Zakładu  Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Zakład .

§ 13

Zakład sporządza projekt umowy, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

C. Zasady rozwiązywania umów

§ 14

1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

2.Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Zakładu lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

§ 15

1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

2.Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z  upływem czasu na jaki została zawarta.

3. Zakład  może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust.1 ustawy.

4.Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie Zakładu , doręczone Odbiorcy na piśmie  na 20 dni przed terminem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

5.Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających  dalsze korzystanie  z usług.

§16

Umowa wygasa w przypadku:

1. śmierci Odbiorcy usług będącego osoba fizyczną,

2. utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

3. zakończenia postępowania upadłościowego lub postępowania likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

4. utraty przez  Zakład zezwolenia na prowadzenie działalności.

§17

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Zakład dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

### ROZDZIAL IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny

i stawki opłat ustalone w taryfach.

§18

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  są prowadzone przez  Zakład z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

§ 19

Okresy rozliczeniowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne ,kwartalne lub inne według wzajemnych uzgodnień określonych przez strony w umowie .

§ 20

1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez  Zakład cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf ,nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

3. Zakład dołącza do umowy aktualnie obowiązującą  taryfę lub jej wyciąg , zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

§ 21

1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Zakład jest faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego , w którym Odbiorcami są  również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Zakład wystawia odrębną fakturę dla zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na  innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia

pomiarowego do  końca okresu obrachunkowego.

4. Opóźnienia w zapłacie  uprawniają   Zakład do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.

§ 22

1. Jeżeli Odbiorca , pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Zakładu , w razie braku urządzeń pomiarowych dla ścieków , ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilość wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.

2. Jeżeli Odbiorca , pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Zakładu i wprowadza ścieki do urządzeń Zakładu ,w razie braku urządzeń pomiarowych dla ścieków , ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

3. W przypadkach określonych w ust 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego  , jego utrzymania i legalizacji.

#### ROZDZIALV

##### Warunki przyłączania do sieci

§ 23

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa  do Zakładu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko /lub nazwę) wnioskodawcy,

2) adres do korespondencji,

3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

4) określenie rodzaju instalacji urządzeń służących do odbioru usług,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych ,również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania, i przeznaczenia.

8) planowany terminu poboru wody lub  dostarczania ścieków.

§ 24

1. Do wniosku, o którym mowa w § 23, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1) dokument określający tytuł  prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości ,o której mowa w ust. 1, względem istniejącej  sieci wodociągowej

2. Zakład jest zobowiązany przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni Wzór wniosku.

§ 25.

1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Zakład  w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 25 wraz z kompletem załączników ,wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie  nieruchomości , dokument pod nazwą "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub  kanalizacyjnej". W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do  sieci , Zakład w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 25 , informuje o tym osobę ubiegająca się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają  podłączenie.

2.Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej zawierać :

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

2) maksymalną  ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

3) maksymalną  ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić , lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,

3.Wydane  warunki przyłączenia są ważne 2 lata od ich wydania .

4.Dokument, o którym mowa ust 1 może określać:

1) parametry techniczne przyłącza,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku ,gdy wnioskodawca proponuje      pomiar ilości  odprowadzanych ścieków inaczej niż  na podstawie odczytów ilości pobieranej  wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków  lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

§ 26

1. W sytuacji współfinansowania  przez osobę  ubiegająca się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,umowa zawierana miedzy Zakładem  a taąosobą  reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Zakład części  inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą  się o przyłączenie.

2. Odpłatne przejęcie może polegać na przeniesieniu na  Zakład prawa własności  urządzenia, jak również na zawarciu umowy cywilno- prawnej umożliwiający korzystanie z urządzenia przez Zakład .

3. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Zakładu i  osoby ubiegającej się o przyłączenie.

4. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.

5. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 winna określać, co najmniej:

1) termin wybudowania urządzenia,

2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

3) zasady kontroli  realizacji inwestycji przez Zakład ,

4) zasady wyceny inwestycji,

5) formę prawną przejęcia urządzenia przez Zakład ,

6) termin przejęcia urządzenia,

7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności    urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Zakład   z   urządzenia,  na   podstawie umowy nie  przenoszącej prawa własności,

8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§ 27

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z  Zakładem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez  Zakład kontroli robót.

2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Zakład który wydał „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej" dla

danej nieruchomości.

Zakład wykonuje tę usługę  odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Zakład sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów.

3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust 1 przedkłada odpowiednie dokumenty i informacje.

Wykaz niezbędnych   dokumentów i informacji Zakład doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z  wydanymi "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej"

4.Zakład  wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji  wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust .3 .

§ 28

1.Przed zawarciem umowy, Zakład dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kaąem spełnienia warunków technicznych.

2.Odbiorca do protokołu odbioru końcowego załącza inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza

.

### ROZDZIAL VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu

do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

§  29

1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

2.Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

ROZDZIAL VII

Sposób dokonywania odbioru przez

Zakład wykonanego przyłącza.

§ 30

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Zakład dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Zakład "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej

lub kanalizacyjnej", oraz z projektem przyłącza.

2. Określone w  warunkach  przyłączenia  próby i odbiory częściowe  oraz końcowe są  przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

§ 31

1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy ,Zakład  uzgadnia  termin,  nie dłuższy niż trzy dni od daty  zgłoszenia.

2.Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 32

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Zakład .

§ 33

1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać, co najmniej:

a) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

b) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę.

c) inne warunki odbioru, np. zamkniecie sieci eksploatowanej.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:

a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru ( średnica ,materiał, długość, elementy uzbrojenia)

b) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego

c) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

d) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem ,a realizacją przyłącza.

#### ROZDZIAL VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości

lub odpowiednich parametrów świadczonych usług.

§ 34

1.Zakład  ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych  przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody ,w sposób zwyczajowo przyjęty, z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni .

2. Zakład ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty,  o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych , Zakład może o zdarzeniach wskazanych w ust 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę  nieruchomości , o ile planowany czas trwania przerwy

w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4.W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin ,Zakład  ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców ,wskazując lokalizacje zastępczego punktu poboru wody.

5.Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty  na podstawie cen i stawek określonych w obowiązującej taryfie.

§ 35

1.Zakład  ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami   technicznymi .

###### ROZDZIAŁ IX

Standardy obsługi Odbiorców usług ,sposób załatwienia reklamacji

oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń

w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

§36

1. Zakład jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o  zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

2) warunków przyłączenia się do  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Zakład udziela Informacji za pośrednictwem  telefonu ,faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie , Zakład wodociągowo- kanalizacyjny udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od daty otrzymania prośby,  chyba że osoba zwracająca się o  informację wyraźnie  zaznaczyła  ,że  informacja ma być udzielana w jednej z form wskazanych w ust 2.

4.Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń  wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust 2 i 3, Zakład przed upływem terminów wskazanych w ust 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o  informacje i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.

Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 37

1. Każdy Odbiorca ma prawa zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu  wykonywania przez Zakład  umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Zakład jest zobowiązany  rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki ,w terminie nie dłuższym jednak niż  30 dni  od dnia złożenia w siedzibie Zakładu lub doręczenia reklamacji.

§ 38

. 1.Zakład  jest zobowiązany do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami  oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie   reklamacji.

2.Stosowna  informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do  przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy ,winna być wywieszona w siedzibie Zakładu i podawana  do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem nowych taryf.

§ 39

1.W siedzibie Zakładu winny być udostępniane wszystkim .zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

2) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków", obowiązującego  na terenie gminy,

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wady,

4) tekst jednolity ustawy a zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami   wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2. Zakład nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów ,o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą , z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

#### ROZDZIAL X

##### Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 40

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Zakład , a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 41

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą , Zakładem i jednostką Straży Pożarnej.

§ 42

1.Straż Pożarna  zobowiązana jest:

1)  do powiadomienia Zakładu o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia .

- niezwłocznego powiadomienia po zakończeniu akcji  gaśniczej .

§ 43

1.Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

.

#### ROZDZIAL XI

#### Postanowienia końcowe

§  44

W sprawach nieobjętych  niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa , a w szczególności ustawy z 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz U nr. 72. poz. 747 ze  zm. /wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§  45

Do zmian Regulaminu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązująca uchwała  Nr I/5/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 22 lutego 2006 r.

§46

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Gorzowa Śląskiego.

§ 47

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Neugebauer