UCHWAŁA  Nr  VIII/68/2006

# Rady Miejskiej  w Gorzowie Śl.

# z dnia 20 września 2006 r

w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 19 ust.1.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123, poz. 858), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591,

z 2002r; Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806 i z 2003r. Nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568 i z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i nr 167, poz.1759 z 2005r. Dz.U.Nr 172, poz.1441 i nr 175, poz.145 i z 2006r Nr 17, poz.128),

Rada Miejska uchwala :

# REGULAMIN

# DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

obowiązujący na terenie Gminy Gorzów Śl.

#### ROZDZIAŁ I

### Postanowienia ogólne

§ 1

Celem niniejszego regulaminu jest określenie praw i obowiązków Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śl. ul.Wojska Polskiego 13A oraz Odbiorców usług świadczonych przez Zakład, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy.

§2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr123, poz. 858),

2) odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy,

3) zakład  -  rozumie się  przez to Zakład Usług Komunalnych  w Gorzowie Śl.

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6

ustawy,

5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej

obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

6) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy,

7) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym

służący do ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymany  na

koszt odbiorcy,

8) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody,

zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

9) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

określony w umowie.

## ROZDZIAŁ II

### Minimalny poziom usług świadczonych przez Zakład

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki

Odbiorców warunkujące jego utrzymanie

§3

- Zakład zgodnie z przepisami ustawy zapewnia następujący minimalny poziom usług w           zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków  poprzez:

- spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo - kanalizacyjnych, określonych w odrębnych przepisach dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

- spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru;

- wymianę wodomierza w terminie  7 - dni od daty zgłoszenia uszkodzenia wodomierza, w przypadku awarii wodomierza niezawinionej przez Odbiorcę;

- na wniosek Odbiorcy zainstalowanie dodatkowego wodomierza bezpowrotnie zużytej wody do celów rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. na koszt usługobiorcy / właściciela nieruchomości;

- uruchamianie zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody;

- udzielanie Odbiorcom usług informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i

odprowadzaniu ścieków , w tym o awariach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

- powiadomienie Odbiorców usług o przerwach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

- W umowie Zakład może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia lub obniżenia ciśnienia.

§4

Zakład ma prawo do przeprowadzania kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących

technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§5

- Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład, a w szczególności do:

- utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne

zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub

bakteriologicznego,

- zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu cieplej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

- montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

- natychmiastowego powiadamiania Zakładu o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,

- nie dokonywania zmian , bez uzgodnień z Zakładem , uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- zapewnienia prawidłowego utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane wodomierze oraz zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych,

- natychmiastowego powiadamiania Zakładu o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby, oraz o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ             na działanie sieci,

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

- udostępnienia dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Zakład oraz ustalania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji i ustalaniu opłat za odprowadzanie ścieków,

- udostępnienia własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Zakład,

- kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

- wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie,

- terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

- powiadamiania pisemnie Zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§ 6

1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego ,będącego w

posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych

przez Zakład, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia zagrożenia.

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania , Zakład ma prawo podjąć

wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia.

Działania Zakładu nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.

ROZDZIAŁA III

#### Szczególne warunki i tryb zawierania

oraz rozwiązywania umów z odbiorcami

- Postanowienia ogólne

§ 7

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

§ 8

Postanowienia umów zawieranych przez Zakład z Odbiorcami nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 9

1.  Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług

odprowadzania ścieków, Zakład może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i

odprowadzenie ścieków.

2.  Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 10

1.  Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2.  Zakład zawiera umowy na czas określony:

1) z osobą której tytuł prawny do nieruchomości został ustanowiony na czas określony,

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§11

1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie

pisemnej.

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryf w czasie obowiązywania umowy oraz

zmiana adresu do korespondencji.

3. Zmianę adresu do korespondencji Odbiorca usług zobowiązany jest zgłosić do Zakładu na

piśmie w terminie 7 dni od daty wystąpienia zmiany.

§ 12

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Zakładu , skutkującej zmianą Odbiorcy,  Zakład zawiera umowę z nowym Odbiorca, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

B. Zasady zawierania umów

§13

- Odbiorca usług składa do Zakładu wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne zawarcie umowy , po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

- Zakład w terminie 14 dni od daty założenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

- Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela / zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

4. Wraz z wnioskiem o przyłączenie osoba wnioskująca jest zobowiązana przedstawić dokument

określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.

5. Zakład może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zakładu o

utracie przez niego prawa do korzystania z nieruchomości.

C. Zasady rozwiązywania umów

§ 14

1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia

określonego w umowie.

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie

pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Zakładu lub przesłania takiego oświadczenia listem

poleconym.

§ 15

- Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

- Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z upływem czasu na jaki została zawarta.

- Zakład  może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust.1 ustawy.

- Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie Zakładu , doręczone Odbiorcy na piśmie na 20 dni przed terminem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

- Rozwiązanie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§16

Umowa wygasa w przypadku:

1. śmierci Odbiorcy usług będącego osoba fizyczną,

2. utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

3. zakończenia postępowania upadłościowego lub postępowania likwidacyjnego strony będącej

przedsiębiorcą,

4. utraty przez Zakład zezwolenia na prowadzenie działalności.

§17

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Zakład dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

### ROZDZIAL IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny

i stawki opłat ustalone w taryfach.

§18

Okresy rozliczeniowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne lub inne według wzajemnych uzgodnień określonych przez strony w umowie.

§ 19

1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez Zakład cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do

wiadomości publicznej taryf ,nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

3. W dniu podpisani umowy Zakład dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej

wyciąg , zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

§ 20

- Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdział 5 Ustawy oraz Umowa.

- Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Zakład jest faktura.

- W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Zakład wystawia odrębną fakturę dla zarządcy lub właściciela takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

- Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub w sytuacji,

kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub

urządzenia pomiarowego do końca okresu obrachunkowego.

#### ROZDZIAŁ V

##### Warunki przyłączania do sieci

§ 21

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny

wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami

przyłączenia” złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa  do Zakładu wniosek o

przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko /lub nazwę) wnioskodawcy,

2) adres do korespondencji,

3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób

reprezentacji podmiotu,

4) określenie rodzaju instalacji urządzeń służących do odbioru usług,

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki

zużycia wody,

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku

dostawców ścieków przemysłowych ,również jakości odprowadzanych ścieków oraz

zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających i rozdrabniających),

7) wskazanie nieruchomości oraz jej opis , do której będzie dostarczana woda lub z której będą

odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu

zagospodarowania i przeznaczenia,

8) planowany terminu poboru wody lub dostarczania ścieków,

9) formę, termin i sposób płatności za przyłączenie,

10) data i podpis.

§ 22

1. Do wniosku, o którym mowa w § 21, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna

załączyć:

1) dokument określający tytuł  prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku o

nieuregulowanym stanie prawnym , opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości ,o której mowa w ust. 1, względem

istniejącej  sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia   terenu.

2. Zakład jest zobowiązany przygotować i udostępnić odpowiedni Wzór wniosku.

§ 23.

1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci,

Zakład  w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w

§ 21 wraz z kompletem załączników ,wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie

nieruchomości dokument pod nazwą "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub

kanalizacyjnej".

W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do  sieci , Zakład w terminie 14 dni od

otrzymania wniosku, o którym mowa w § 21 , informuje o tym osobę ubiegająca się o

podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają  podłączenie.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej zawierać :

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w tym

miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca

się o przyłączenie do sieci,

3. Wydane warunki przyłączenia są ważne 2 lata od ich wydania .

4. Dokument, o którym mowa ust 1 może określać:

1) parametry techniczne przyłącza,

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku ,gdy wnioskodawca proponuje

pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej

wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków lub też

wodomierzy do mierzenia ilości wody z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.

§ 24

1. W sytuacji współfinansowania  przez osobę  ubiegająca się o przyłączenie budowy urządzeń

wodociągowych lub kanalizacyjnych, umowa zawierana pomiędzy Zakładem a taką osobą

reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Zakład części inwestycji sfinansowanej przez

osobę ubiegającą  się o przyłączenie.

2.  Odpłatne przejęcie może polegać na przeniesieniu na Zakład prawa własności urządzenia, jak

również na zawarciu umowy cywilno- prawnej umożliwiający korzystanie z urządzenia przez

Zakład.

3.  Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Zakładu i osoby ubiegającej

się o przyłączenie.

4. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie

pisemnej.

5. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 winna określać, co najmniej:

1) termin wybudowania urządzenia,

2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Zakład ,

4) zasady wyceny inwestycji,

5) formę prawną przejęcia urządzenia przez Zakład ,

6) termin przejęcia urządzenia,

7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i

zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Zakład z urządzenia, na podstawie

umowy nie przenoszącej prawa własności,

8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§ 25

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci

jest pisemne uzgodnienie z Zakładem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Zakład kontroli robót.

2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci

dokonuje Zakład który wydał „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej"

dla danej nieruchomości.

Przed przystąpieniem do wykonania usługi Zakład sporządza i przedkłada osobie ubiegającej

się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów.

3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego

uzgodnienia, o którym mowa w ust 1 przedkłada odpowiednie dokumenty i informacje.

Wykaz niezbędnych   dokumentów i informacji Zakład doręcza  każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z  wydanymi "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej".

4.  Zakład  wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty

złożenia kompletu dokumentów i informacji  wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust .3 .

§ 26

1.  Przed zawarciem umowy, Zakład dokonuje odbioru wykonanego przyłącza.

2. Odbiorca do protokołu odbioru końcowego załącza inwentaryzację geodezyjną wykonanego

przyłącza.

### ROZDZIAL VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu

do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

§  27

1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z

wydanymi warunkami technicznymi .

2. Poziom dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają

wieloletnie plany rozwoju i  modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§  28

    - W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego,

jest zawór za wodomierzem głównym.

2.  W zakresie odbioru ścieków miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej

przyłącze będące w posiadaniu Zakładu a instalacją wewnętrzną oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki – znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

3   W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy

odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności jest

granica nieruchomości gruntowej.

4.  W przypadku przyłącza kanalizacyjnego będącego w posiadaniu Odbiorcy usługi

dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia

sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

ROZDZIAL VII

Sposób dokonywania odbioru przez

Zakład wykonanego przyłącza.

§ 29

1.  W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Zakład dokonuje sprawdzenia zgodności

wykonanych prac z wydanymi przez Zakład "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej

lub kanalizacyjnej", oraz z projektem przyłącza.

2.  Określone w  warunkach  przyłączenia  próby i odbiory częściowe  oraz końcowe są

przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza

ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru

przed zasypaniem.

§ 30

1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy ,Zakład uzgadnia termin,

nie dłuższy niż trzy dni od daty zgłoszenia.

2. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§ 31

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Zakład .

§ 32

1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać, co najmniej:

- dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

- termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,

- inne warunki odbioru, np. zamkniecie sieci eksploatowanej.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:

a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru ( średnica ,materiał, długość, elementy

uzbrojenia),

b) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego

c) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

d) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

#### ROZDZIAL VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości

lub odpowiednich parametrów świadczonych usług.

§ 33

1. Zakład  ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych  przerwach lub

ograniczeniach w dostawie wody ,w sposób zwyczajowo przyjęty, z wyprzedzeniem co najmniej

dwóch dni , przed planowanym terminem.

2. Zakład ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo

przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile

czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych , Zakład może o zdarzeniach wskazanych w ust 2

poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości , o ile planowany czas trwania

przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin ,Zakład

ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców,

wskazując lokalizacje zastępczego punktu poboru wody.

§ 34

Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.

§ 35

Zakład  ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów,

w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,

środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi .

###### ROZDZIAŁ IX

Standardy obsługi Odbiorców usług ,sposób załatwienia reklamacji

oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń

w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

§36

1. Zakład jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i

odprowadzanie ścieków,

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Zakład udziela informacji za pośrednictwem telefonu ,faksu lub elektronicznych

środków przekazu, bez zbędnej zwłoki.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Zakład udziela odpowiedzi

w tej samej formie w terminie 14 dni od daty otrzymania prośby,  chyba że osoba zwracająca

się o  informację wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma być udzielana w jednej z form

wskazanych w ust 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy

wskazane w ust 2 i 3, Zakład przed upływem terminów wskazanych w ust 2 i 3, informuje o tym

fakcie osobę, która złożyła prośbę o informacje i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia

odpowiedzi.

§ 37

1. Każdy Odbiorca ma prawa zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez

Zakład  umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz  wysokości opłat za te

usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia , w którym usług została

wykonana lub miała być wykonana.

§ 38

1. Zakład jest zobowiązany do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z

Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i

rozpatrywanie reklamacji.

2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników

upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do

przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy

winna być wywieszona w siedzibie Zakładu i podawana do publicznej wiadomości wraz z

ogłoszeniem nowych taryf.

§ 39

1. W siedzibie Zakładu winny być udostępniane wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

2) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków", obowiązującego

na terenie gminy,

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wady,

4) tekst jednolity ustawy a zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2. Zakład nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów ,o których mowa w ust. 1 poza swoją

siedzibą , z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania

obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

#### ROZDZIAL X

##### Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 40

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Zakład , a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 41

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą, Zakładem przy udziale jednostki Straży Pożarnej.

§ 42

1. Straż Pożarna zobowiązana jest:

1)  do powiadomienia Zakładu o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia .

2) niezwłocznego powiadomienia po zakończeniu akcji gaśniczej .

§ 43

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 44

1. Zakład może zawrzeć umowę z gminą w której określone zostaną ustalone zasady rozliczeń za

pobraną wodę na cele przeciwpożarowe.

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy

miesięczne.

#### ROZDZIAL XI

#### Postanowienia końcowe

§ 45

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa , a w szczególności ustawy z 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz U nr. 123. poz. 858) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 46

Do zmian Regulaminu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

§ 47

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała  Nr I/5/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 22 lutego 2006 r., oraz uchwała r III/20/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 26 kwietnia 2006r

§ 48

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 49

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Neugebaur