S P E C Y F I K A C J A

istotnych warunków udzielenia zamówienia na roboty budowlano - montażowe na zasadach ustalonych w ustawie o zamówieniach publicznych z dnia 1994-06-10 / Dz .U. z 2002 roku

Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984, Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz.1188 oraz Nr 165, poz.1591 /.

1.  I n f o r m a c j e   o g ó l n e

Informacja o zamawiającym i przedmiocie przetargu.

Zamawiający  / Inwestor bezpośredni / :

URZĄD MIEJSKI W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ul.  WOJSKA  POLSKIEGO  15

Przedmiotem przetargu jest  :

Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim

## 1.1 Zakres robót obejmuje dostarczenie stolarki i  parapetów wraz z wymianą.

a/ Okno PCV białe o wymiarach 116 x 140 cm			-		18 szt.

b/ Okno PCV białe o wymiarach 110 x 180 cm			-		18 szt.

c/ Okno PCV białe o wymiarach   70 x 140 cm			-		  2 szt.

d/ Parapety zewnętrzne, stalowe

o szerokości 30 cm i długości 220 cm				-		  4 szt.

e/ Parapety zewnętrzne, stalowe

o szerokości 30 cm i długości 120 cm				-		36 szt.

f/ Parapety zewnętrzne, stalowe

o szerokości 30 cm i długości 80 cm				-		  2 szt.

g/ Parapety wewnętrzne z PCV o szer. 30 cm i długości 130 cm	-		18 szt.

h/ Parapety wewnętrzne z PCV o szer. 30 cm i długości 130 cm	-		  4 szt.

i/ Parapety wewnętrzne z PCV o szer. 30 cm i długości 90 cm	-		  2 szt.

1.2 Przewidywany termin zakończenia robót -  20 12. 2003 roku

1.3. Z ubiegania o uzyskanie zamówienia wyklucza się wykonawców wymienionych

w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10-06-1994r.

1.4. Warunki zakwalifikowania oferenta do postępowania przetargowego

- uprawnienia do występowania jako podmiot gospodarczy w obrocie prawnym, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi

1.5.  Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do

udziału w niniejszym postępowaniu

1/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2/  umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie,

3/  imienny wykaz osób uprawnionych do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta,

5/ aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń o uzyskaniu zgody na zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego– wystawionych nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert.

6/ oświadczenie z art. 22 ust. 2 ustawy o zam. pub.

1.6  Warunki dodatkowe jaki powinien spełnić oferent przystępujący do przetargu:

1/ wykonanie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwóch zamówień obejmujących wymianę stolarki okiennej w 50 otworach okiennych – podać miejsce wyk. zamówienia

2/ posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

3/ udzielenie gwarancji na oferowaną stolarkę i wykonane roboty montażowe na okres 5 lat,

1.7.Każdy oferent  może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim pod rygorem

wykluczenia z postępowania przetargowego.

1.8. Postępowanie przetargowe będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

1.9.  Oferty będą oceniane według niżej wymienionych kryteriów  :

a/.   najniższa wiarygodna cena ofertowa				-	90 %

b/.   okres gwarancji 5 lat na oferowaną stolarkę

i wykonane roboty montażowe					-	10 %

Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi oferent, niezależnie od wyniku

postępowania przetargowego.

2.   D o k u m e n t a c j a    p r z e t ar g o w a

2.1.   W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej oferentom wchodzą  :

-      specyfikacja istotnych warunków udzielenia zamówienia

-      wzór oferty / zał. nr 1 /

-     szczegółowe warunki umowy / zał. nr 2 /

-      przedmiar robót z podziałem okien /zał. nr 3 /.

Zamawiający oczekuje, że oferenci zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich       dokumentów przetargowych oraz dokonają dokładnych pomiarów otworów okiennych i parapetów w budynku Urzędu.

Oferty opracowane niezgodnie z wymogami dokumentacji  przetargowej nie będą rozpatrywane.

2.2  Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów

przetargowych w terminie nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zapytania oferentów i odpowiedź zamawiającego muszą mieć formę pisemną.

Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania

ofert.

3.   O p r a c o w a n i e     o f e r t

3.1.  Oferta powinna zawierać następujące dokumenty  :

- wypełniony formularz oferty,

- szczegółowy kosztorys ofertowy na pełny zakres rzeczowy  przedmiotu  przetargu

opracowany na podstawie obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych z podaniem

w formie załącznika bazy kosztowo- cenowej oferenta,

- dokumenty wymienione w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji.

3.2.  Cena ofertowa winna mieć charakter ryczałtowy za zakres robót objętych ślepym

kosztorysem -  netto i łącznie z podatkiem VAT  ..........% /.

Jeżeli w trakcie realizacji zakres rzeczowy ujęty w ślepym kosztorysie- przedmiarze

ulegnie  zmianie / zwiększeniu lub zmniejszeniu / cena ofertowa ulegnie zmianie w

oparciu o bazę cenową przyjętą przez oferenta w kosztorysie ofertowym.

Wykonanie robót dodatkowych wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego.

3.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji ceny ofertowej ze względów

inflacyjnych..

  - Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą do dnia rozstrzygnięcia

przetargu a oferent wygrywający przetarg do dnia zawarcia umowy z zamawiającym.

Czasokres ten nie może być dłuższy niż 45 dni licząc od terminu składania ofert.

  - Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, i podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną przez oferenta. Ewentualne poprawki muszą być naniesione techniką trwałą, czytelnie i opatrzone podpisem osoby upoważnionej.

Cena ofertowa / brutto / powinna być podana cyfrowo i słownie.

4.   S k ł a d a n i e    o f e r t .

4.1.Oferty należy składać w nieprzejrzystych,  opieczętowanych kopertach lub

opakowaniach podwójnych  .

  - Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona :

Oferta przetargowa na wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego

w Gorzowie Śląskim.

4.3. Oferty należy składać  :

do Urzędu  Miejskiego  w  GORZOWIE  Śl.

ul.  WOJSKA  POLSKIEGO     Nr. 15    pokój   21

do dnia  2003 -11-07  godzina  1000 .

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez rozpatrzenia.

5.   O t w a r c i e    i   o c e n a     o f e r t  .

5.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2003-11--07 o godzinie 1100 w siedzibie

Urzędu Miejskiego w GORZOWIE ŚL. ulica WOJSKA POLSKIEGO nr 15

Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele oferentów.

Oferty w kopertach uszkodzonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone oferentom bez rozpatrzenia.

  - Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa

Oferenta, adres oraz zbadana ważność oferty pod względem formalnym i kompletności.

Po stwierdzeniu ważności oferty zostanie odczytana cena oferty.

Z publicznego badania ofert zostanie sporządzony protokół sesji otwarcia ofert oraz

zostaną zaprotokołowane ewentualne uwagi uczestników sesji. Protokół zostanie

publicznie odczytany.

  - Zamawiający może wezwać każdego oferenta pisemnie w celu wyjaśnienia treści złożonej oferty lub pomyłek w tekście oferty.

Wyjaśnienia oferenta muszą mieć formę pisemną. Zamawiający wyklucza

poprawianie ofert w zakresie ceny ofertowej i istotnych warunków oferty.

5.4. Oferty będą przez komisję Przetargową szczegółowo sprawdzone pod względem

arytmetycznym.

6.  W y b ó r    o f e r e n t a    i   o g ł o s z e n i e    w y n i k ó w    p r z e t a r g u  .

  - Zamawiający zawrze umowę z oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę      według  kryteriów ustalonych w pkt. 1.9. niniejszej specyfikacji.

6.2. Wynik przetargu zostanie ogłoszony w dniu    2003 11. 10

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl..

6.3. Wszyscy oferenci o wyniku przetargu zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 3 dni

roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

6.4. Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptującym

o decyzji zamawiającego w terminie jak w pkt. 6.3. z podaniem daty zawarcia umowy.

6.5.W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany oferent jest zobowiązany

przybyć na wskazane przez zamawiającego miejsce z projektem umowy na rzecz

zamawiającego .

Wszelkich informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela kierownik

referatu- Jerzy Struzik tel. /34/  35 05 710  wew. 36

- Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy o Zamówieniach  Publicznych z dnia 10 06.1994 roku z późniejszymi zmianami.

Gorzów Śl. 2003 10. 27